## Slide 1
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’INFORMAZIONE
Gestione, tramite protocollo DICOM, dei risultati di un programma di Computer-Aided Detection
Presentata da:
GABRIELE GARAVINI
Relatore:
Chiar.mo Prof. RENATO CAMPANINI
Correlatore:
Dott. MATTEO ROFFILLI

## Slide 2
Sommario
Gestione, tramite protocollo DICOM, dei risultati di un programma di Computer-Aided Detection
2
1
Introduzione
2
Gestione delle immagini mediche
3
Necessità di integrazione fra sistemi
4
Protocollo DICOM e Structured Reporting
5
Applicazione sviluppata
6
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 3
Introduzione
Gestione, tramite protocollo DICOM, dei risultati di un programma di Computer-Aided Detection
3
Questo lavoro di tesi si colloca nell’ambito di un progetto di Computer-Aided Detection (CAD) sviluppato da un gruppo di ricerca denominato Medical Imaging Group (MIG).
Esso è composto da fisici dell’Università di Bologna e da informatici del Corso di Laurea in Scienze dell’Informazione di Cesena.
Obiettivo
La ricerca e lo sviluppo di metodologie e apparati che possano aiutare i medici nella rilevazione e nella diagnosi precoce di tumori al seno.

## Slide 4
La gestione delle immagini mediche
Gestione, tramite protocollo DICOM, dei risultati di un programma di Computer-Aided Detection
4
Una tappa fondamentale nel percorso di miglioramento, dal punto di vista tecnologico, delle apparecchiature utilizzate in ambito ospedaliero è rappresentata dal passaggio alla tecnologia digitale.
I vantaggi offerti da questo tipo di tecnologia sono molteplici:
1. Un’immagine digitale può essere elaborata al computer anche dopo la creazione;
2. In ambito radiografico, si riduce la dose di radiazioni somministrata al paziente;
3. Vengono messi a disposizione del radiologo sistemi di rilevazione automatizzati (CAD);
4. E’ possibile creare una cartella clinica del paziente completamente computerizzata;
5. Le informazioni possono essere trasmesse a distanza in modo semplice e veloce.

## Slide 5
I sistemi informativi ospedalieri
Gestione, tramite protocollo DICOM, dei risultati di un programma di Computer-Aided Detection
5
Negli ultimi anni, le tecnologie informatiche sono state caratterizzate da una continua e crescente evoluzione che ha permesso di realizzare sistemi informativi ospedalieri sempre più potenti, veloci e sicuri:
PACS
Picture Archiving and Communication System
RIS
Radiological Information System
HIS
Hospital Information System
Sistema Informativo Ospedaliero, responsabile prevalentemente della gestione complessiva del paziente (accettazione, prenotazione di esami, fatturazione).
Sistema Informativo Radiologico, responsabile prevalentemente della gestione delle attività specifiche locali (programmazione degli esami, esecuzione esame, archiviazione e distribuzione dei referti).
Sistema per l'Archiviazione e la Comunicazione delle Immagini, responsabile della parte riguardante le immagini (acquisizione, archiviazione e distribuzione d’immagini).

## Slide 6
Schema di un PACS
Gestione, tramite protocollo DICOM, dei risultati di un programma di Computer-Aided Detection
6
TIFF,BMP,..
Modality
Query
Consultazione
Visualizzazione
Stampa
Scanner
Image Server
Stampanti
Aquisizione
Capture
Scanning

## Slide 7
Necessità di integrazione fra sistemi
Gestione, tramite protocollo DICOM, dei risultati di un programma di Computer-Aided Detection
7
Problemi
ma ciascuna operava su piattaforme proprietarie;
L’intercomunicazione era agevole solo all’interno di una stessa struttura;
La comunicazione fra macchine prodotte da costruttori diversi era molto difficoltosa e soggetta ad errori;
Ogni modalità era considerata un sistema isolato.
Obiettivo
Ci fu la necessità che macchine di produttori diversi potessero comunicare fra di loro senza problemi e fossero in grado di utilizzare un formato dei dati comune.

## Slide 8
DICOM Digital Imaging and COmmunication in Medicine
Gestione, tramite protocollo DICOM, dei risultati di un programma di Computer-Aided Detection
8
Per risolvere il problema dell’integrazione fra sistemi diversi, l’American College of Radiology (ACR) e la National Electrical Manufactoring Association (NEMA) formarono, nel 1983, un comitato congiunto per lo sviluppo di uno standard di comunicazione unico.
Il lavoro di questo comitato si concretizzò negli standard ACR-NEMA 1.0 (1985) e successivamente ACR-NEMA 2.0 (1988). Il passo decisivo fu compiuto con la terza versione dello standard che venne denominata DICOM 3.0 (1993); può essere considerato lo standard mondiale per il trasferimento e la gestione delle immagini mediche.
ACR-NEMA 1.0
1985
ACR-NEMA 2.0
1988
1993

## Slide 9
Caratteristiche di DICOM
Gestione, tramite protocollo DICOM, dei risultati di un programma di Computer-Aided Detection
9
DICOM è uno standard basato sull’architettura Object-Oriented;
Fornisce informazioni del mondo reale (paziente, ricovero, immagini) modellate come oggetti informativi detti Information Object Definition;
Fornisce le specifiche delle operazioni denominate DICOM Message Service (DIMSE) che possono essere eseguite su questi oggetti;
Le operazioni DIMSE realizzano funzionalità dette Service Class (Modality Worklist Management, Performed Procedure Step, Storage, Print, Query/Retrieve);
Permette la comunicazione fra due applicazioni DICOM; una di esse fornisce il servizio (SCP, Service Class Provider) mentre l’altra lo utilizza (SCU, Service Class User).
PAZIENTE
STUDIO
SERIE
IMMAGINE
Contiene
Contiene
Contiene
1
1,n
1
1,n
1
0,n

## Slide 10
Lo Structured Reporting
Gestione, tramite protocollo DICOM, dei risultati di un programma di Computer-Aided Detection
10
Lo Structured Reporting rappresenta un’importante e recente estensione dello standard DICOM che permette la gestione e l’archiviazione dei risultati dell’analisi di un’immagine medica.
Lo standard di riferimento e il
Supplemento 50 (Mammography Computer-Aided Detection SR).
dello Standard DICOM
Caratteristiche
1. I dati vengono archiviati utilizzando una struttura ad albero molto complessa;
2. Vengono utilizzati concetti codificati o numerici in aggiunta al testo esplicito;
3. E’ possibile utilizzare relazioni di diverso tipo fra i nodi dell’albero;
4. La struttura può contenere riferimenti ad immagini o ad altri elementi.

## Slide 11
Applicazione sviluppata
Gestione, tramite protocollo DICOM, dei risultati di un programma di Computer-Aided Detection
11
Durante questo lavoro di tesi è stata realizzata un’applicazione client (SCU, Service Class User) che permette l’inserimento dei risultati dell’analisi dell’immagine mammografica all’interno del file DICOM e l’invio degli stessi ad un server remoto (SCP, Service Class Provider).
In particolare, è stato concordato l’inserimento delle coordinate del centro della massa tumorale (o di più masse) eventualmente rilevata nell’immagine.
DICOM Server (SCP)
DICOM Client (SCU)
(Applicazione realizzata)
INSERIMENTO COORDINATE
Findings = Mass
Graphic Type = POINT
Graphic Data = “80.5, 100.5”

INVIO FILE AL SERVER

## Slide 12
Inserimento dei risultati nel file
Gestione, tramite protocollo DICOM, dei risultati di un programma di Computer-Aided Detection
12
MAMMOGRAPHY CAD REPORT
CONTAINER
CONTAINS
CAD PROCESSING AND FINDINGS SUMMARY
CODE: All algorithms succedeed; with findings
IMAGE LIBRARY
CONTAINER
SUMMARY OF DETECTIONS
CODE: Succedeed
SUMMARY OF ANALYSES
CODE: Succedeed
INFERRED FROM
INDIVIDUAL IMPRESSION/
RECOMMENDATION
CONTAINER
INDIVIDUAL IMPRESSION/
RECOMMENDATION
CONTAINER
INDIVIDUAL IMPRESSION/
RECOMMENDATION
CONTAINER
INDIVIDUAL IMPRESSION/
RECOMMENDATION
CONTAINER
RENDERING INTENT
CODE: Presentation Required
COMPOSITE FEATURE
CODE: Mammographic Breast Mass
CONTAINS
HAS CONCEPT MOD
INFERRED FROM
SINGLE IMAGE FINDING
CODE: Density
SINGLE IMAGE FINDING
CODE: Density
HAS PROPERTIES
CENTER
SCOORD
OUTLINE
SCOORD

## Slide 13
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’INFORMAZIONE
Gestione, tramite protocollo DICOM, dei risultati di un programma di Computer-Aided Detection
Presentata da:
GABRIELE GARAVINI
Relatore:
Chiar.mo Prof. RENATO CAMPANINI
Correlatore:
Dott. MATTEO ROFFILLI